１　分野・学年　　技術分野・第2学年

２　内　容　　　　B　エネルギー変換に関する技術

３　題　材　　　　回路計（テスタ）の使い方（直流電圧・交流電圧の測定）

４　本時の目標

- 回路計（テスタ）の基本的な使い方が理解できる。（知識・理解）

- 計測物を考えた測定の仕方ができる。（技能）

５　指導過程

| 過程 | 学習内容及び学習活動 | 指導上の留意点 | 資料・準備 |
| --- | --- | --- | --- |
| みつける | １ 電流計・電圧計を見て、先生の質問に答える。その後、テスタについて説明を聞く。 | ・ 電流計・電圧計については、理科で扱っているため、軽く触れるようにし、興味を抱かせる。 | 電流計・電圧計 |
| 広げる ・ つなげる | ２ 本時の学習目標を知る。 回路計（テスタ）を使って、適切に測定しよう ３ テスタの用途について説明を聞き、プリントにまとめる。 ４ テスタと電池の入った袋を班長が取りに行き、班内に配布する。 ５ 直流電圧の測定について説明を聞く。指示の後、グループで協力し合い測定を行う。 ６ 交流電圧の測定について説明を聞く。指示の後、グループで協力し合い測定を行う。 ７ グループで協力して片づけを行う。 | ・ 本時学習の目標を確認させ、学習の見通しを立てさせる。 ・ 教科書を確認させた後、記入をさせる。 ・ 中身を確認させ、実習の準備をさせる。その際、赤・黒のテスタリードを端子にはめ、準備をさせる。 ○ 説明が終わるまでは、プリントへの記入のみで、しっかり前を向いて聞かせ、説明後一斉に計測させる。一人一回は計測できるようにし、グループ内でサポートして行えるようにする。 ・ レンジの切り替えを行い、測定ミスがないようにする。ここでは、特に測定レンジを間違うとテスタ内の電流ヒューズがとんでしまうため、防止策として机間指導しながら確認する。 ・ 感電・短絡（ショート）に注意することを伝える。 ○ 机上の整理においては、協力し合いながら行わせる。 | 回路計（ﾃｽﾀ） 学習ﾌﾟﾘﾝﾄ 教科書 テスタ 電池セット 学習ﾌﾟﾘﾝﾄ 学習ﾌﾟﾘﾝﾄ |
| ま と め る ・ 生かす | ８ 次時の連絡を聞く。 | ・ 次時の連絡を前を向いてしっかり聞かせる。 |  |

☆　指導上の留意点で、○のついている部分は生徒指導の三機能を生かしている場面を表す。

６　評価

（１）計測の手順をしっかり理解し、測定することができたか。（知識・理解）

（２）テスタのレンジを適切に使い、指針を読むことができたか。（技能）